山东海事职业学院

1#2#教学楼空调系统工程

竞争性谈判招标文件

招 标 人：山东海事职业学院

二○一六年九月

目     录

第一章  招标邀请函

第二章  投标人须知

第三章 评标办法（综合评估法）

第四章 合同条款及格式

第五章 招标项目清单、技术规格及配置要求

第六章  图  纸

第七章 投标文件格式

第一章  招标邀请函

山东海事职业学院1#2#教学楼空调系统工程承包

招标邀请函

：

现邀请贵公司参加山东海事职业学院1#2#教学楼空调系统工程承包，具体内容如下：

一、招标人：山东海事职业学院

地址：潍坊滨海经济技术开发区智慧二街山东海事职业学院内

二、项目名称：山东海事职业学院1#2#教学楼空调系统工程设备采购及安装

三、招标内容：施工图纸范围内的室内空调系统设备及安装。（详见施工图纸及清单）

四、投标单位资格要求：

具有机电设备安装工程专业承包叁级以上资质或机电安装工程施工总承包贰级以上资质；拟派项目经理须具有机电工程专业二级建造师注册证书；本项目所投空调系统设备主机须具有《全国工业产品生产许可证》，且具有设备原制造厂商开出的针对本项目的厂商授权书有效证件。

五、投标报名：

凡有意参加投标者，请于2016年 9 月 19  日至2016年 9 月 23  日，每日上午8：30时至11：30时，下午13：30时至17：00时报名，逾期提交的报名信息，不予受理。报名时需要提交的材料：投标单位营业执照，资质证书，税务登记证、安全生产许可证、建造师证，以上资料需提供原件及加盖单位公章复印件。

六、领取招标文件地点：山东海事职业学院东南楼1110室

领取时间：2016年 9 月19日至2016年9月23日。      领取方式：自行领取

七、开标日期：详见招标文件         开标地点：详见招标文件

八、本项目联系人：武斌  王光伟  电话：0536-2929526  18263610009

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标单位：山东海事职业学院 地 址：潍坊滨海经济技术开发区智慧二街山东海事职业学院 联 系 人：王光伟 联系电话：18263610009 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 山东海事职业学院1#2#教学楼空调系统工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 潍坊滨海经济技术开发区智慧二街山东海事职业学院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 企业100%出资 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 良好 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内的室内空调系统设备及安装。。（详见施工图纸及清单） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 50 天 计划开工日期： 2016 年 10 月 1 日 计划竣工日期： 2016年 11 月 20 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 《通风与空调工程施工及验收规范》 《采暖通风与空气调节设计规范》 合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：良好 财务要求：良好 业绩要求：良好 信誉要求：良好 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ⊙不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ⊙不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ⊙不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 请于 2016年 9 月 23 日上午9 点前发送邮件至 并电话通知联系人。投标人要同时将疑问的书面形式，加盖公章，传真至山东海事职业学院。 传真：0536- 2929526 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  |
| 1.11 | 分包 | ⊙不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 | ⊙不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | / |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016 年 9 月 23 日 16 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | / |
| 2.2.4 | 招标文件售价 | 依据鲁价费发[2003]64号文件规定，本招标文件售价为人民币 200 元整，售后不退，图纸提供电子版。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件电子版。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇、现金 注：开户银行及帐号 开户行： 账 号： 投标保证金的金额： 10 万元整 |
| 3.4.2 | 投标人资格要求 | 1、具有机电设备安装工程专业承包叁级以上资质或机电安装工程施工总承包贰级以上资质； 2、拟派项目经理须具有机电工程专业二级建造师注册证书； 3、本项目所投空调系统设备主机须具有《全国工业产品生产许可证》，且具有设备原制造厂商开出的针对本项目的厂商授权书有效证件。 |
| 3.4.3 | 履约保证金 | 履约保证金金额： 10 万元整 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三 年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ⊙不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或授权委托人签字并加盖公章 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本：1份 副本5份 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |
| 4.1.2 | 外封套上写明 | 招标人名称：山东海事职业学院 招标人地址：潍坊滨海经济技术开发区智慧二街山东海事职业学院内 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 山东海事职业学院东南楼1110室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ⊙否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年 9 月 27日 10 时 00 分 开标地点：山东海事职业学院 |
| 5.2 | 开标程序 | 议标及竞争性谈判 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ⊙否，推荐的中标候选人数：3 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：详见合同 履约担保的金额：详见合同 |

注意事项：

1、投标人要认真、全面、综合地阅读、理解本招标文件及其澄清、修改、补充等文件，如有疑问，要按前附表第1.10.2项的规定按时提出。招标人对投标人的任何推论、理解和结论不负责任。

2、招标期间投标人获得的有关本招标项目的全部资料以书面材料为准。非由学院获取的招标资料，一律为无效材料。

3、招标文件的解释权归招标人。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本次招标代理服务费由中标企业支付。代理费10000元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本次招标不召开投标预备会，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标项目清单、技术规格及配置要求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：（投标文件由商务标和技术标标书组成）

3.1.1.1 商务部分主要包括下列内容

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标文件相关表格

(一)投标报价表

(二)关键设备（部件）明细及价格表

(三)投标货物的备品备件与易损件明细表1

拆装和维修所需的特殊工具明细表2

(四)投标货物的型号、主要技术数据、性能的详细描述

投标设备的制造、安装和验收标准

(五)商务条款、技术规范偏离表

(六)2013年至今同类项目业绩表

(七)项目管理班子配备情况表

- (八)、项目经理（技术负责人）简历表

六、其他材料

1、投标货物质量保证及售前、售中、售后服务承诺（包括质保期、联系人、联系电话，对投标货物的付款要求及其他有优惠措施的承诺书等）

2、投标人简介及资质/资格证明文件

1）投标人简介及经营状况介绍（包括投标人的综合实力、生产规模和信誉陈述及有效证明）；

2)《营业执照》副本复印件【投标人为代理商时，应同时提供生产厂家《营业执照》副本复印件】；

3）《税务登记证》副本复印件【投标人为代理商时，应同时提供生产厂家《税务登记证》副本复印件】；

4）《组织机构代码证》副本复印件【投标人为代理商时，应同时提供生产厂家《组织机构代码证》副本复印件】；

5）《安全生产许可证》副本复印件

6）《资质证书》副本复印件

7）二级建造师注册证书及复印件

8）拟投标的空调系统设备主机的《全国工业产品生产许可证》副本复印件【含附页，并且在全国工业产品生产许可证信息网站查证有效期内；投标人为代理商时须提供设备原制造厂商开出的针对本项目的厂商授权书有效证件】

9）其他资质/资格资料：如CCC中国国家强制性产品认证证书、ISO9001质量体系认证证书、节能产品认证证书等复印件。

3.1.1.2技术标标书应包括下列内容

1.设备质量包括：

①设备整体制造技术

②设备关键部件的配置

③设备的其他辅助材料、元器件、零配件的配置

2、 设备安装方案主要包括下列内容：

① 总体安装方案和各分项货物的主要安装方案

② 确保安装质量的技术组织措施和计划

③ 确保安全文明安装的保障措施和计划

④ 确保安装完成期限的技术组织措施和计划

⑤ 合理化建议

3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;

4、新技术、新产品、新工艺、新材料应用.

5、投标人认为需要提交的其它资料。

3.1.2 投标内容填写说明

3.1.2.1投标书按本招标文件第五部分要求的同一格式填写，按3.1.1要求的顺序装订成册。

3.1.2.2投标货物价格表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.2 投标报价

3.2.1本项目所有投标均以人民币报价，报价应包含所有设备运到现场并安装调试验收合格后的全部费税价格，其内容包括：设备材料费（含全套主机、备品配件、配套管线、技术资料）、包装费、装卸费、运输费、安装费、系统调试费、检验检测及验收费（包含投标人自检费用和政府部门检验的费用）、保险费、保管费、售后服务及维修和操作人员培训费、税金、利润、不可预见费等一切相关费用。

3.2.2投标人要按投标报价表（统一格式）要求填写货物的品牌型号、单价、总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

3.2.3对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

3.2.4投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

3.2.5采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

3.2.6最低报价不能作为中标的保证。

3.2.7若各投标人的报价均超出采购人的采购预算，本次招标无效。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。投标保证金提交到山东海事职业学院指定银行、账户，过期不予受理。联系电话：

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标人按本须知第3.7.5条的规定装订，编制份数为前附表第3.7.4项所述的份数，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

3.7.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

3.7.3投标书应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

3.7.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在内封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的内封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并注明以下内容：

招标人名称：              招标人地址：

工程名称：

投标人：                  地址：                 邮政编码：

外封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止15日前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（2）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（3）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（4）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。推荐中标候选人后进行第二阶段竞争性谈判，以最终谈判结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有盖单位章并由法定代表人或其委托代理人签字 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效地安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 具有机电设备安装工程专业承包叁级以上资质或机电安装工程施工总承包贰级以上资质； 本项目所投空调系统设备主机须具有《全国工业产品生产许可证》，且具有设备原制造厂商开出的针对本项目的厂商授权书有效证件。 |
|  |  | 建造师资格 | 拟派项目经理须具有机电工程专业二级建造师注册证书 |
| 2.1.3 | 响应 性评 审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 计划工期： 50 （日历天） 计划开工日期：2016年 10 月 1 日 计划竣工日期：2016年 10 月 20 日 |
|  |  | 工程质量 | 合格 |
|  |  | 投标有效期 | 天 |
|  |  | 投标保证金 | 10 万元整 |
|  |  | 已标价工程清单 | 符合第五章“工程清单”给出的范围及数量 |
| 2.2 | 分值构成 |  | 投标报价：30分 设备质量：40分 设备安装方案：10分 其他： 20分 |

1.评标方法

本次评标按照经评审的总分值由高到低的顺序直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的分值相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 评标办法

评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在投标企业社会信誉高、投标报价合理、质量和工期保证措施得当、施工方案先进可行的前提下，择优选定施工企业。

投标文件中工程报价30分，设备质量为40分，设备安装方案为10分，其他为20分，本次评标总分100分。

一、报价（30分）

投标人按照施工图及工程量清单自主报价。自主报价是指在结合考虑本单位施工设备消耗、市场劳务及材料价格、利润、合同包含的所有风险、责任等各项费用的基础上确定投标报价。

以所有投标人有效报价的算术平均值（当有效报价为5个及以上时,去掉一个最高报价和一个最低报价后再取平均值）为评标价。与评标价相等的报价得20分, 在评标价以下0至-10%之间（含-10%），每减少一个百分点，在基本分基础上加1分,最高加至30分；低于评标价的10%，再每低1%减1分,自20分开始最低减至10分；比评标价每高1%减1分,自20分开始最低减至10分。

有效报价是指低于招标控制价（招标人期望值）且满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的投标报价。

二、设备质量：（40分）

（1）对各投标人所提供的设备整体制造技术先进性、配置高低以及稳定性、环保节能性及其他性能进行分析，评价各项技术参数与本项目功能需求的适宜性；（0～18分）

（2）对各投标人所提报的设备关键部件的配置情况进行分析、比较其品牌、产地、性能以及技术先进性、使用稳定性、节能性；（0～12分）

（3）对各投标人所提报的设备的其他辅助材料、元器件、零配件的配置情况进行分析，比较其品牌、产地、性能以及技术先进性、耐用性；（0～10分）

三、设备安装方案：（10分）

（1）总体安装方案和各分项货物的主要安装方案；（0～2分）

（2）确保安装质量的技术组织措施和计划；（0～2分）

（3）确保安全文明安装的保障措施和计划；（0～2分）

（4）确保安装完成期限的技术组织措施和计划；（0～2分）

（5）合理化建议。（0～2分）

（以上5项内容如有缺项，该项不得分）

四、其他：最高分20分

（1）企业实力、社会信誉等：对投标人的企业实力、生产规模、技术水平、品牌信誉度和市场影响力进行分析比较；（0～4分）

（2）服务承诺及履约能力等：对投标人的保修、维护、服务体系是否健全、各项服务制度是否完善、维修响应时间是否及时、针对本工程的服务承诺是否切实可行以及对投标任的履约能力进行分析比较。（0～10分）

（3）企业业绩：（0～3分）

投标单位参加过类似项目设备采购及施工的，1个项目得0.5分，最高得3分，（参加项目以正式合同文本原件或中标通知书原件为准）。

（4）拟投入项目部水平：（0～3分）

拟投入本项目经理部人员素质、能力适应本工程技术要求，有参与类似项目经验。

开标评标后，招标人和项目单位进一步核实投标人所提供的证明材料的真实性，若发现投标人存在借用资质或提供虚假材料谋取中标的，一经查实,未中标的没收投标保证金；中标的取消中标资格、没收投标保证金和履约保证金，并依法追究法律责任，对招标人、项目单位造成经济损失的依法承担赔偿责任。由招标人根据评标委员会的评标结果最终宣布中标人。

具体评标，由评标委员会依照本办法分别评出各投标人分项得分后汇总，经算术平均值（当评委个数为5个及以上时，去掉一个最高值和一个最低值取平均值）得出各投标人分数，根据各投标人综合得分排出名次，宣布各投标人综合得分和拟中标人。若出现两家或两家以上的投标人得分均为最高分的情况，取报价低者为中标人，若价格也相同，由评委投票决定中标人。公示三天若无质疑投诉后发放中标通知书。

涉及的合同、表彰证书、荣誉证书等内容，一律以原件为准，且其复印件必须加盖公章并做入投标文件中，未提供原件或其加盖公章的复印件未做入投标文件中的，其企业荣誉及企业业绩方面均不予以加分。

# 合同条款及格式

发包方（全称）：

承包方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经发包方与承包方充分协商，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：     年    月    日             竣工日期：    年    月    日

合同工期总日历天数          天。

四、货物名称、数量及价格

五、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、投标货物价格表

5、招标货物清单及技术规范

6、货物报价单或预算书

六、付款期限及方式：

乙方将全部货物安装调试运行正常经甲乙双方联合验收合格后且开具全额发票后十五日内支付至合同价款的95%；工程余款5%，两个采暖季满15日内无息返还。

根据工程实际需要，甲方有权要求乙方分批供货、分批安装，如甲方要求分批供货、分批安装，则同时具有分批付款的权利。

除不可抗力因素外，乙方须保证顺利组织供货及安装并不提出任何索赔。

七、工程工期

工程总工期为    天（以不耽误建设方工程总工期为准）。如遇下列情况，工期可相应顺延：

（1）在合同规定开工日期前五天，发包方未将施工场地、进场道路及用水、电源按规定接通，影响承包方进场施工的。

（2）在施工中因停电、停水连续影响24小时以上的。

（3）发包方现场代表拖延办理验收手续而影响施工进度的。

（4）未按合同规定付款而影响施工进度的。

（5）现场因交叉施工或施工条件不具备而影响施工进度的。

八、质量标准及验收标准：

1、质量要求：达到合格标准。

2、工程验收标准：

《采暖与卫生工程施工及验收规范》

《通风与空调工程施工及验收规范》

《采暖通风与空气调节设计规范》

3、乙方按照质量保证体系生产制造符合国家标准的产品。空调机组按国家标准设计制造，其余产品按照相应的国家标准设计制造。

九、保修期限及条件：

1、系统级管道保修期为启动调试后十二个月；

2、产品实行三包，保修期为自产品出厂之日起18个月或自现场调试验收之日起12个月，以先到日期为准。若因甲方原因造成的机组损坏或保修期外，乙方负责维修，甲方承担费用。

3、保修期内所有维修费用由承包方承担；保修期后承包方免费维修，发包方承担配件成本费。

4、发包方应按承包方所提供的《使用说明书》对系统机组、空调设备进行操作及维护，即使在保修期内，因发包方使用不当、损坏、砸碰等非承包方原因造成的损坏，承包方不承担保修责任。

5、由于不可抗力所造成的设备及空调系统毁坏不在保修范围之内。

十、工程承包方式：包工包料。

十一、设备交货地点：发包方施工现场。

十二、设备运输方式及费用：承包方负责代办运输，并承担运费及保险费，负责卸货。

十三、工程验收：

分项工程竣工后七日内由发包方负责组织初步验收，并出具分项初步验收单；整个工程竣工，系统调试合格七日内由发包方负责组织竣工验收，逾期不组织验收视为验收合格。

十四、工程价款的调整：

如遇下列情况，双方可按合同总价据实作相应调整：

- 由于发包方的原因而发生重大设计变更；

- 在施工中新增加了承包工程内容以外的工程项目。

十五、双方责任

1、发包方：

（1）负责提供工程现场施工用水、用电接口，并承担费用。

（2）负责为承包方提供工程所需的完整原始规划及相关设计技术资料。

（3）负责为承包方提供存放施工材料、设备及为施工人员工作条件的场地。

（4）负责派驻现场监理工程师或驻工地代表，对工程进度、工程质量和合同执行情况进行监督及问题的处理。

（5）负责组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期及时结算应付工程款。

（6）负责协调施工过程中与土建及住户的关系。

2、承包方：

（1）负责按照国家颁发的有关规定、规范及本工程内容、要求、计划、进度、进行设计、施工、调试，并接受发包方现场监理工程师或驻工程代表的监督检查。

（2）全面负责工程的质量和进度。

（3）接用户服务电话，及时到现场为用户服务。

（4）负责空调系统调试，并免费培训系统操作人员。

十六、违约责任：

- 若承包方未能按本合同所规定的时间竣工，则承包方每延迟一周（不足一周亦按一周计）应按延期竣工部分价款的3‰向发包方支付违约金；最高不得超过迟交工程总价款的20％.

- 如发包方逾期付款，除竣工期限相应顺延外，每延迟一周（不足一周亦按一周计），另应按逾期付款部分的3‰向承包方支付违约金；最高不得超过工程总价款的20％。

- 任何一方中途解除合同，则应向对方承担合同总价款的20％的违约金。

- 如工程质量不符合合同的质量约定，则承包方应在发包方提出异议后十天内采取补救措施，并承担由于工程质量不合格给发包方造成的经济损失。

十七、争议的解决：

在履行本合同过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，向原告方所在地人民法院提起诉讼。

十八、特别约定：

本合同内容任何一方不得单独改动。如有添加、划改，必须由双方在添加、划改处盖章确认。

十九、本合同未尽事宜双方另行协商签订补充协议。

二十、本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。

二十一、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发包方：                 （盖章）               承包方：                        （盖章）

地 址：                                        地  址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

签订日期：                                     签订日期：

第五章 招标项目清单、技术规格及配置要求

本次招标项目，投标人必须按招标文件要求对每一货物做出报价响应，否则作废标处理。

一、项目概况

本项目为山东海事职业学院1#2#教学楼中央空调系统，1#教学楼，建筑面积为8347.96m2，二标段2#教学楼，建筑面积为8349.24m2，共计16697.20 m2,建筑类型为公共建筑，本工程为节能建筑。

室内采用风机盘管系统，风机盘管采用暗装型，按图纸要求施工。

二、空调系统设计要求

采用风机盘管采暖制冷，冷负荷指标≥65W/㎡，热负荷指标≥60W/㎡ 。

要求采暖/制冷系统设备运行安全、使用可靠、技术先进、性价比高。

三、其他要求

1.交货期与工期要求

在工地现场具备安装条件之前的适当时候，采购人书面通知中标人货到现场的时间要求。中标人应在货到后2日内组织安装施工，并按工程进度配合相关施工方，工期不能够影响整个工程的整体竣工验收，须在接到采购人通知后3个月内全部安装完毕。

2.供货范围及要求

2.1要求提供保证正常运转的全套设备。

2.2质量保证期内，中标人无偿提供和更换非采购人损坏的设备和部件。

2.3所有系统设备、材料、室内外管线的防腐保温与安装敷设及配套的管件、阀门等采购安装项目均包括在供货范围内，为交钥匙项目。

3.备品备件及特殊工具

3.1应提供满足设备安装、现场调试等所需要的各种备品备件及易损件。

3.2中标人负责免费提供2年的备品备件、易损件及特殊工具，设备验收后运行2年内所需的备品备件中标人应免费更换，该费用应包括在设备的投标报价中，并在投标时提供备品备件及易损件明细表。

4.技术要求及文件资料

4.1所有设备，性能指标、设计、装置要求、保修内容、保修期限等均应满足国家标准、行业标准，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准的，以行业标准为准；

4.2投标人提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体字编写；

4.3供货设备的设计参数、工艺参数、消耗参数及说明；

4.4详细的设备技术方案及说明；

4.5设备的外形尺寸、内部净尺寸，设备总重量、安装尺寸等；

4.6投标人在投标时须提供设备制造工艺及质量保证方案说明；

4.7供货时须提供各种材料质量保证书；

4.8供货进度一览表；

4.9其他随机资料齐全，进口产品需提供中文说明书。

5.产品质量保证及服务要求

5.1中标人须保证其所提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的设备，符合国家相关的标准、法律法规，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能；中标人负责满足合同要求的所有设备的供应、安装及调试，并负责免费培训采购人操作及维修人员、免费提供质量方面的技术服务；中标人保证其提供的设备经过正确安装及调试后能达到合同规定运行要求。

5.2本项目质量保证期为货物最终验收达到运行条件后至少24个月（即2个采暖期），质保期内中标人须对所提供的设备进行保修。应保证在合同规定的质量保证期内，对因其提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及所有供应商责任引起该设备的任何缺陷、故障和损坏负责；在接到通知后应在12小时内派技术人员到现场解决问题。

投标人应在投标文件中提供具体的售后服务（维护保养）方案，对保修期过后如何为采购人服务作出服务承诺，并列出每年的维修保养费用；投标人还可提供自己独特的技术服务和优惠条件，可作为评标依据之一。

5.3在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合，或证明货物有缺陷，采购人有权向中标人提出索赔。

5.4质量保证期满后，中标人仍应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.验收依据

6.1国家现行的相关标准规定内容；

6.2技术协议规定的内容。

7.投标报价总体要求：

7.1投标人按照所附表格要求填报各项目的明细表，包括分项报价、原产地、生产商、性能描述等，不按照要求进行分项报价可能导致投标废标。投标时应对系统进行详细分项报价；

7.2备品备件、外协外购件需列出表格，项目包括：品名、规格、数量、制造商、技术要求、单价、总价等内容；

7.3供货范围内的用于安装、维修、调试、检验测量、生产所用的专用的工器具，应列出清单；

7.4技术服务中的技术培训、现场安装、调试指导要按照人员、天数、工种等分项报价。

本项目向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是本项目现有的能使投标人利用的资料。采购人及采购代理机构对投标人由此作出的推论、理解和结论概不负责。

8.所有投标人注意事项：

8.1必须详细叙述所提供设备的技术特征、履约保证及技术服务条款；

8.2必须提供与设备相关的安全生产、工业卫生、环保、劳动保护、维护所需的装置与技术服务；

8.3必须详细叙述所投标提供设备的优势及特性；

8.4必须明确承诺履行合同；

8.5安装所需要的申报手续和资料均由中标人负责办理，采购人可根据实际情况提供协助；

8.6采购人提供部分图纸，投标人报价时可根据自身情况对图纸进行适当优化。

8.7现场勘查：自行踏勘。

# 第六章  图  纸

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标文件相关表格

(一)投标报价表

(二)关键设备（部件）明细及价格表

(三)投标货物的备品备件与易损件明细表1

拆装和维修所需的特殊工具明细表2

(四)投标货物的型号、主要技术数据、性能的详细描述

投标设备的制造、安装和验收标准

(五)商务条款、技术规范偏离表

(六)2013年至今同类项目业绩表

(七)项目管理班子配备情况表

- (八)、项目经理（技术负责人）简历表

六、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了            工程施工招标文件的全部内容，我方经计算愿以人民币               元大写         元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸等规定承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在     年     月     日开工，     年     月     日竣工，即     天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、工程质量保证达到国家验收           标准。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

身份证复印件 （可以复印不可粘贴）

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

身份证复印件 （可以复印不可粘贴）

四、投标保证金交纳证明

附投标保证金交纳收据

五、投标文件相关表格

(一)、投标报价表

项目名称：                              工程设备采购及安装

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **系统设备材料费 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | ....... |  |  |
| 4 | 设备材料价格合计（含税金） |  | 1+2+...+3 |
| 5 | **系统安装费 |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | ....... |  |  |
| 8 | 安装费合计（含税金） |  | 5+6+...+7 |
| 9 | 未包括在上述报价中的，所有室内外管线的防腐保温与安装敷设及配套的管件、阀门等材料及安装费 |  |  |
| 10 | 工程总造价（含税金） |  | 4+8+9 |
| 最终优惠后总价 |  |  |  |

注：

1. 表格中用“......”标记的内容由各投标人根据自身产品情况自行填报，若没有可以填写的内容则填写“无其他内容”。

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：    年    月    日

（二）工程量清单（见附表）

(三)、关键设备（部件）明细及价格表

项目名称：                                         工程设备采购及安装

|  | 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家/原产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** 系 统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** 系 统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 本表可依样扩展使用，若投标人认为有必要增加关键设备明细的，可将关健设备列入表格中。

2. 本表要求所有设备清单内容必须全部填写完整。

3. 表中所列产品部件在设备进场时必须提供相应的合格证明文件。

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：    年    月    日

(四)、投标货物的备品备件及易损件明细表、特殊工具明细表

1.投标货物的备品备件及易损件明细表

项目名称：                                          工程设备采购及安装

| 序号 | 备品备件 名 称 | 品牌型号 | 生产厂家/原产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 拆装和维修所需的特殊工具明细表

项目名称：                                   工程设备采购及安装

| 序号 | 特殊工具名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

(五)、投标货物的型号、主要技术数据、性能的详细描述

投标设备的制造、安装和验收标准

(六)、技术规范偏离表

项目名称：                                         工程设备采购及安装

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标人供货配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可依样扩展使用

注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2、投标人针对所报的包号，自行提报以上内容。

3、若无偏差，则填写“无”。

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：    年    月    日

- (七)、2013年至今同类项目业绩表

项目名称：                                         工程设备采购及安装

| 序号 | 客户名称 | 规格型号 | 合同额（万元） | 购买时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：开标现场必须同时提供合同原件。

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：    年    月    日

- (八)、项目管理班子配备情况表

项目名称：                                                 工程设备采购及安装

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：    年    月    日

- (九)、项目经理（技术负责人）简历表

项目名称：                                              工程设备采购及安装

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：    年    月    日

六、辅助资料

1、投标货物质量保证及售前、售中、售后服务承诺（包括质保期、联系人、联系电话，对投标货物的付款要求及其他有优惠措施的承诺书等）

2、投标人简介及资质/资格证明文件

1）投标人简介及经营状况介绍（包括投标人的综合实力、生产规模和信誉陈述及有效证明）；

2)《营业执照》副本复印件【投标人为代理商时，应同时提供生产厂家《营业执照》副本复印件】；

3）《税务登记证》副本复印件【投标人为代理商时，应同时提供生产厂家《税务登记证》副本复印件】；

4）《组织机构代码证》副本复印件【投标人为代理商时，应同时提供生产厂家《组织机构代码证》副本复印件】；

5）《安全生产许可证》副本复印件

6）《资质证书》副本复印件

7）二级建造师注册证书及复印件

8）拟投标的系统设备主机的《全国工业产品生产许可证》副本复印件【含附页，并且在全国工业产品生产许可证信息网站查证有效期内；投标人为代理商时须提供设备原制造厂商开出的针对本项目的厂商授权书有效证件】

9）其他资质/资格资料：如CCC中国国家强制性产品认证证书、ISO9001质量体系认证证书、节能产品认证证书等复印件。

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

技 术 标

1.设备质量包括：

①设备整体制造技术

②设备关键部件的配置

③设备的其他辅助材料、元器件、零配件的配置

2、 设备安装方案主要包括下列内容：

① 总体安装方案和各分项货物的主要安装方案

② 确保安装质量的技术组织措施和计划

③ 确保安全文明安装的保障措施和计划

④ 确保安装完成期限的技术组织措施和计划

⑤ 合理化建议

3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;

4、新技术、新产品、新工艺、新材料应用.

5、投标人认为需要提交的其它资料。